## Sheet2
可再生能源集训项目采购报价明细表
报价单位（公章）：
序号 | 货物名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 品牌 | 备注
1 | 接触器辅助触头 | 个 | 5 |  |  | 施耐德 | 1开1关辅助触点配件
2 | 接触器 | 个 | 10 |  |  | 施耐德 | 220V线圈
3 | 热继电器 | 个 | 6 |  |  | 德力西
4 | 断相与相序保护继电器 | 个 | 4 |  |  | CHNT | XJ3-G
5 | 开关电源 | 个 | 1 |  |  | MW（明纬） | NDR-240-24
6 | 开关电源 | 个 | 1 |  |  | MW（明纬） | NDR-75-24
7 | 开关电源 | 个 | 1 |  |  | MW（明纬） | NDR-120-24
8 | 开关电源 | 个 | 1 |  |  | MW（明纬） | NDR-75-24
9 | 4P断路器 | 个 | 3 |  |  | 德力西 | 具有漏保、短路、过载保护
10 | 单相断路器 | 个 | 4 |  |  | 德力西
11 | 三相电量表 | 个 | 2 |  |  |  | 三相电子式电量表 380V/100A 精确等级1级，电流规格1.5 （6）A,互感式。
12 | 单相电量表 | 个 | 2 |  |  |  | 单相电量表，20V/60A ，精确等级1级
13 | LED灯 | 个 | 4 |  |  |  | 明装壁灯
14 | 灯开关 | 个 | 5 |  |  |  | 与电气安装用铝槽兼容的灯开关≥110x50mm
15 | 线槽端盖 | 个 | 20 |  |  |  | 铝线槽端盖 ≥110*50mm
16 | 线槽T型配件 | 个 | 20 |  |  |  | 铝线槽T型 ≥110*50mm
17 | 线槽L型配件 | 个 | 20 |  |  |  | 铝线槽L型 ≥110*50mm、90度
18 | 铝线槽 | 个 | 30 |  |  |  | 电气安装铝槽 70*30mm
19 | 铝盖板 | 个 | 30 |  |  |  | 用于电气安装通道的铝盖 ≥110x50mm
20 | PVC线槽 | 条 | 30 |  |  |  | PVC线槽 100*50mm
21 | PVC配件 | 个 | 10 |  |  |  | PVC线槽配件直接 100*50mm
22 | PVC配件 | 个 | 10 |  |  |  | PVC线槽配件平弯 100*51mm
23 | PVC配件 | 个 | 10 |  |  |  | PVC线槽配件三通 100*50mm
24 | PVC配件 | 个 | 10 |  |  |  | PVC线槽配件堵头 100*50mm
25 | PVC线管 | 根 | 50 |  |  |  | 高品质1.5寸PVC线管 内径50mm 4m/根
26 | PVC线管 | 个 | 50 |  |  |  | 高品质PVC弯头 1.5寸
27 | PVC线管 | 个 | 10 |  |  |  | 高品质PVC直通 1.5寸
28 | PVC线管 | 个 | 50 |  |  |  | 高品质PVC杯梳 1.5寸
29 | PVC线管 | 个 | 20 |  |  |  | 高品质PVC三通 1.5寸
30 | PVC线管 | 个 | 100 |  |  |  | 高品质PVC管卡 1.5寸
31 | 安全带 | 套 | 1 |  |  |  | 高空作业安全带国标五点式安全带安全绳套装
32 | 防坠物工具袋 | 个 | 1 |  |  |  | 工具袋与 D 环 黑色；宽度7.5英寸（19.1cm）高度11英寸 （27.9cm）2只拉环 采用帆布制作，内部带有衬里，防止刺穿； 提供有多个内袋，可容纳大量工具，自带的D型环方便连接工具； 标准尺寸的工具袋采用的是挂钩和扣圈封闭系统，在使用过 程中可打开及关闭； 工具袋带有磁条闭合搭扣和侧开式搭扣。
33 | 挂钩及其他配件 | 套 | 20 |  |  |  | 瓦屋顶光伏模块组件的挂钩其他配件
34 | 铝轨 | 套 | 10 |  |  |  | 用于瓦屋顶光伏模块组件的铝轨
35 | 中夹 | 套 | 20 |  |  |  | 瓦屋顶光伏模块组件的中夹
36 | 端夹 | 套 | 20 |  |  |  | 瓦屋顶光伏模块组件的端夹
37 | 弯管器 | 根 | 2 |  |  |  | 1.5寸PVC弹簧弯管器 直径50mm
38 | 什锦锉 | 套 | 1 |  |  |  | 10件金刚石整形锉4x160mm
39 | 斜边直角尺 | 把 | 2 |  |  |  | 斜边直角尺， DIN 875， ≥150x100mm 不锈钢
40 | T形内六角扳手 | 套 | 2 |  |  |  | 9件套高品质 T形内六角 扳手 1.5 - 10mm
41 | 2 杯吸盘 | 套 | 4 |  |  |  | 用于光伏组件的搬运，可快速释放，水平吸力≥130kg/垂直吸力≥100kg
42 | 插座盒 | 个 | 10 |  |  |  | 双住宅插座盒 （230V） 兼容铝槽电气安装 ≥110x50mm
43 | 明装底盒 | 个 | 10 |  |  |  | 高品质PVC明装底盒 兼容1.5寸线管
44 | 明装开关盒 | 个 | 10 |  |  |  | 明装开关盒 12回路
45 | 防水箱 | 个 | 2 |  |  |  | 防水接线箱 400*350*120mm
46 | 铝箱 | 个 | 2 |  |  |  | 铝箱 兼容≥110*50mm铝线槽
47 | 黑导线 | 盘 | 10 |  |  |  | 多股铜芯1.5mm2
48 | 红导线 | 盘 | 10 |  |  |  | 多股铜芯1.5mm2
49 | 黄导线 | 盘 | 5 |  |  |  | 多股铜芯1.5mm2
50 | 黄绿导线 | 盘 | 5 |  |  |  | 多股铜芯1.5mm2
51 | 黑导线 | 盘 | 10 |  |  |  | 多股铜芯0.5mm2
52 | 红导线 | 盘 | 10 |  |  |  | 多股铜芯0.5mm2
53 | 螺丝 | 个 | 200 |  |  |  | 5*10
54 | 螺丝 | 个 | 500 |  |  |  | M3.5*16 配垫片
55 | 光伏螺丝配件 | 套 | 50
56 | 内六角批头 | 根 | 5 |  |  |  | H6.0
57 | 内六角批头 | 根 | 5 |  |  |  | H8.0
58 | HSS钻头 | 套 | 1
59 | 圆头钉子 | 公斤 | 1 |  |  |  | 8分钉 长20mm*粗1.2mm
60 | 圆头钉子 | 公斤 | 1 |  |  |  | 1寸 长25*粗1.4mm
61 | 十字批头 | 根 | 5 |  |  |  | 十字1*φ3*100
62 | 十字批头 | 根 | 5 |  |  |  | 十字2*φ4.5*100
合计
联系人：
联系电话：
单位地址：